	[image: image1.jpg]



	【法宝引证码】：CLI.4.9713



能源部发布《进网作业电工管理办法》
能源部发布《进网作业电工管理办法》
（能源部令第9号　一九九二年九月三日）

第一章　总则
第一条 为加强进网作业电工的管理，提高其技术素质，以维护供用电的公共安全，保障电力系统安全经济运行，根据电力供应与使用特殊需要，制定本办法。

第二条 本办法所称进网作业电工，是指进入用电单位的受（送）电装置内，从事电气安装、试验、检修、运行等作业的工人、技术与生产管理人员的统称。

第三条 电力部门的用电（农电）管理机构按职责分工，分别负责进网作业电工的培训、考核、发证和日常的监理工作。

第四条 进网作业的电工，须经电力部门培训、考核，并取得《电工进网作业许可证》后，方准进网作业。

《电工进网作业许可证》由国务院电力主管部门或其授权单位统一监制，地（市）、县（市）电力部门签发，全国通用。

第二章　培训
第五条 接受进网作业培训的人员，须具备下列条件：１、年满十八周岁；  ２、有初中及以上文化程度；  ３、身体健康，无妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷；  ４、工作认真，遵章守纪。  

第六条 进网作业人员，须接受下列技术培训：１、电气理论及电力系统运行知识；  ２、电业安全与作业技能；  ３、电业作业规定。  

第七条 承担进网作业电工培训任务的单位以及教员的资格，应经省电力部门认可。

第八条 承担进网作业电工培训任务的单位，须具备下列条件：１、有符合培训要求的教学设施、场地和必要的教学手段；  ２、有省电力部门认可的教员；  ３、有健全的培训管理组织系统。  

第九条 承担进网作业电工培训任务的教员，应具备下列条件：１、具有中级及以上技术职称；  ２、从事电气专业工作在五年以上；  ３、有坚实的专业基础理论水平或电业作业技能；  ４、精通电业作业规定；  ５、有一定的教学经验。  

第十条 进网作业电工培训时间，低压电工不得少于１００学时；高压电工不得少于１６０学时；低压电工转为高压电工不得少于６０学时；特种电工不得少于１２０学时。

第十一条 进网作业电工接受培训时，应按规定缴纳相应的教学培训费。教学培训费标准每人每学时不得超过１．０－１．５元。

教学培训费应单独建帐，应用于与培训有关事务的开支和教育设施的改善，并接受财务监督。

第十二条 进网作业电工的培训教材，由能源部统一组织编制或指定。

第三章　考核与发证
第十三条 进网作业电工经培训期满后，由地（市）、县（市）电力部门组织考核。考核按《进网作业电工培训考核大纲》规定的要求进行。

第十四条 进网作业电工考核的科目为：１、电气理论及电力系统运行知识；  ２、电业安全和作业技能；  ３、电业作业规定。  

第十五条 考核进网作业电工的主考人员，须经省电力部门认可，每种科目的主考人员一般不得少于二人，主考人员应具备下列条件：１、思想作风正派，能坚持原则，秉公办事；  ２、具有中级及以上技术职称；  ３、从事电气专业工作在五年以上；  ４、具有丰富的电业作业经验和较高的技能水平。  

第十六条 具有中等及以上电气专业学历者，经本人申请，地（市）、县（市）电力部门核准认可，可免除电气理论知识的培训，但考核照例进行。

第十七条 经考核全部科目成绩合格者，由地（市）、县（市）电力部门发给《电工进网作业许可证》；考核成绩不合格者，允许补考一次。补考仍不合格者，应重新进行培训考核。

第四章　监督管理
第十八条 对取得《电工进网作业许可证》者，电力部门至少两年进行一次复审。未参加复审者，《电工进网作业许可证》自动失效；复审不合格者，应重新接受培训考核。

第十九条 对进网作业电工的复审内容包括：１、作业期间作业行为；  ２、电业作业规定熟识程度；  ３、学习新技术、新规章及事故案例的教学；  ４、身体健康状况。  

第二十条 电力部门持有《用电监察证》的人员，负责进网作业电工的日常监理工作，监理内容包括：１、作业行为；  ２、《电工进网作业许可证》持有检查；  ３、作业现场及安全保障措施检查。  

第二十一条 电力部门对进网作业电工应建立管理档案。进网作业电工需调动时，应办理转档手续。跨省际作业时，进网作业电工应持证向当地电力部门办理登记手续。

第二十二条 进网作业电工离开作业岗位半年以上，需重新进网作业者，应对其进行电业作业规定的重新考核，合格者方可进网从事原作业。

第二十三条 电力部门对下列行为，可视其情节，给当事人以批评教育，或吊扣、吊销《电工进网作业许可证》的处罚：１、未持证从事进网作业的；  ２、涂改、伪造或转借《电工进网作业许可证》的；  ３、违章作业或违章造成责任事故的；  ４、违反国家有关供用电方针、政策、法规的。  

第二十四条 无《电工进网作业许可证》人员从事进网电工作业或从事的电工作业与证件规定不符的，电力部门应责令当事人停止作业，上述行为是其单位领导指使的，应责令单位领导改正；情节严重的，可不予检验接电或中止供电。

第五章　附则
第二十五条 《进网作业电工培训考核大纲》由能源部统一制定。

第二十六条 省（自治区、直辖市）电力部门可根据本办法制定实施办法。

第二十七条 本办法由能源部负责解释。

第二十八条 本办法自颁布之日起施行。

（能源部第９号令）

进网作业电工培训考核大纲

第一条 为统一进网作业电工的培训考核要求，保证培训考核质量，制定本大纲。

第二条 进网作业电工按作业电压和种类的不同，分为：低压电工、高压电工、特种电工。

第三条 进网作业电工的培训、考核按第二条规定的分类，分别进行。培训、考核的内容和方式应符合本大纲的规定。

第四条 进网作业电工经过技术培训期满后，由地（市）、县（市）电力部门按本大纲规定，组织考核。

第五条 进网作业电工培训、考核的科目为：１、电气理论及电力系统运行知识；  ２、电业安全与作业技能；  ３、电业作业规定。  

第六条 对进网作业电工的培训应注重实际能力的提高。培训工作应做到有计划、有教材、有教学日程。培训可采用课堂讲授、电化教学、现场教学、作业演示、作业实习等方式进行。

第七条 对进网作业电工的考核，应以教学内容为依据，结合作业需要进行命题考核。考核可采用口试、笔试、实际作业等方式进行。

《电气工人技术考核问答丛书》可作为考核命题的试题库。

第八条 低压电工培训、考核范围：

（一）电气理论知识１、电工学基础知识；  ２、低压电器控制、保护装置工作原理、构造及功能；  ３、电气参数测量基本知识；  ４、低压电气设备选配知识；  ５、防雷、绝缘、接地基本知识；  ６、低压电网运行知识；  ７、预防触电基本知识；  

（二）电业安全与作业技能１、低压电器设备与线路安装；  ２、常用安全用具使用；  ３、常用测量仪表使用；  ４、低压电气设备运行、操作与维护；  ５、低压作业安全措施；  ６、低压电器事故判断及处理；  ７、触电救护。  

（三）电业作业规定１、电业安全工作规程（低压部分）；  ２、低压作业规程与制度；  ３、供用电有关规定。  

第九条 高压电工培训考核范围，除包括本大纲第八条内容外，还有：

（一）电气理论知识１、电路及电磁场理论；  ２、常用高压电气设备工作原理、构造、功能及选择；  ３、电气测量及仪用互感器；  ４、电力系统运行知识；  ５、继电保护及二次回路；  ６、过电压防护与接地；  ７、电子学基础知识。  

（二）电业作业技能１、高压电气设备安装；  ２、高压电器设备运行、检修与维护；  ３、高压电气事故判断及处理；  ４、高压试验及继电保护校验；  ５、作业安全组织及技术措施；  ６、测量仪表使用；  ７、安全用具使用；  

（三）电业作业规定１、电业安全工作规程；  ２、运行、检修、试验规程；  ３、安装及验收规范；  ４、现场作业制度；  ５、调度规程；  ６、供用电有关法规。  

第十条 特种电工的培训考核范围，除应满足本大纲第九条规定外，还应根据作业的特点由各省电力部门自行增补特种作业内容。

© 北大法宝：（www.pkulaw.com) 专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？

 HYPERLINK "http://open.pkulaw.com/helps/69.html" 法宝V6有何新特色？
	 / 
	下载日期：2026/4/2



